## Wykaz urządzeń
ID | Nr | Nazwa | Producent | Typ/Model | Numer seryjny | Parametry | Rok produkcji | CENA NETTO PLN
1 | 98496 | KRIOMETR AUTOMATYCZNY | Mettler Toledo | FP62 | SNRK75752 | Zakres temperatur: temp. otoczenia do 300 °C; Czas nagrzewania od 50° do 300°C: 3 minuty [0,1° do 10°C na cząstki]; Czas chłodzenia z 300 °C do 50 °C: 5 minut; Wymagana ilość próbki: 1 do 3 mg; Pojemność: 10 próbek/h; | 1999
2 | 98546 | PEHAMETR LABORATORYJNY | Metrohm | 691 | 2E4/510 | Zakres pomiarowy: 0 - 14 pH; ± 1400 mV Rozkład: 0,01 pH; 1 mV Urządzenie sprawne | 1999
3 | 98547 | PEHAMETR LABORATORYJNY | Metrohm | 691 | N/D | Zakres pomiarowy: 0-14 pH; ± 1400 mV Rozkład; 0,01 pH, 1 mV | 1999
4 | 98552 | WAGA PRECYZYJNA | Metter Toledo | AT261 DeltaRange | N49315 | Zakres ważenia: 0 /200 g; Dokładność odczytu: 0,01 mg dla zakresu do 60 g; Dokładność odczytu: 0,1 mg dla zakresu do 200 g; | 1999
5 | 98567 | WAGA ANALITYCZNA | Metter Toledo | AE260 | N/D | Zakres ważenia: 0 / 60 g; 0 / 205 g; Dokładność odczytu: 0,1 mg dla zakresu do 60 g; Dokładność odczytu: 1 mg dla zakresu do 200 g; | 1999
6 | 98654 | PEHAMETR LABORATORYJNY | Metrohm | 691 | N/D | Zakres pomiarowy: 0 / 14 pH; ± 1400 mV Rozkład; 0,01 pH; 1 mV | 1999
7 | 98700 | SPEKTROFOTOMETR | Unicam | UV4 | 32805 | Zakres dlugości fal: 190 / 900 nm; Dodatkowe skłądniki majątku powiazane z urządzeniem: - 106748 - komputer z oprogramowaniem do sterowania urządzeniem; - Monitor; Wzorcowanie ważne do 04.2023. | 1999
8 | 98744 | KRIOMETR AUTOMATYCZNY | Mettler Toledo | FP62 | SNR5115169201 | Zakres temperatur: temp.pokojowa do 300 °C; Czas nagrzewania od 50° do 300°C: 3 minuty [0,1° do 10°C na cząstki]; Czas chłodzenia z 300 °C do 50 °C: 5 minut; Wymagana ilość próbki: 1 do 3 mg; Pojemność: 10 próbek/h; | 1999
9 | 98803 | WAGA PRECYZYJNA | Metter Toledo | PG203 | 111616949 | Zakres ważenia: 0 / 210 g; Dokładność odczytu: 0,001 g; Liniowość: ± 0,002 g; Powtarzalność: 0,0005 g; | 1999
10 | 98837 | REFRAKTOMETR | Index Instruments | GPR 11-37 | 1159 | Zakres współczynnika załamania światła (RI) mierzalny: 1,32 / 1,70; Dokładność: ±0,00005 | 1999
11 | 100618 | APARAT DO CZASU ROZPADU | ERWEKA | ZT 72 | 3 | Urządzenie do badania czasu rozpadu. | 2000
12 | 100649 | SPEKTROMETR PODCZERWIENI | Mattson | Genesis II | 991207 | Zakres: 4000 do 400 cm-1 Rozdzielczość: 2 cm-1 Dodatkowe składniki majątku powiązane z urządzeniem: - 106857 - komputer na którym znajduje się oprogramowanie sterujące dla urządzenia; - 106392 - monitor; | 2000
13 | 100651 | CHROMATOGRAF GAZOWY | Hewlett Packard | Chromatograf gazowy HP 6890 | US00035895 | Zakres pracy: temp. otoczenia + 4 °C do 450 °C; Maksymalny czas: 120 °C/min; W skład oprzydządowania wchodzą: - 6890A Series GC System; - 7683 Series Injector; - 7694E Headspace Sampler; | 2000
14 | 100759 | KRIOMETR | Buchi | B-545 | 605223010001 | Do oznaczania temperatury topnienia i wrzenia różnych substancji. Zakres temperatur: temp. otoczenia do 400°C | 2002
15 | 100814 | SPEKTROFOTOMETR | Varian | Cary 100 | EL03057249 | Długość fali: 190 / 900 nm; Dokładność: ± 2 nm, Źródło światła: Halogen wolframowy; | 2003
16 | 100852 | MODUŁ CHROMATOGRAFICZNY | Agilent | Chromatograf HPLC 1100 series | DE33211272 | Zakres długości fali: 190 / 950 nm; Dokładność: ± 1 nm; Szerokość szczeliny: 1, 2, 4, 8, 16 nm; Tworzy całość wraz z modułami o nr środka: 100851 i 100853. Dodatkowe komponenty powiązane z urządzeniem: - komputer na którym znajduje się oprogramowanie sterujące powiązanymi modułami; - monitor; | 2003
17 | 100898 | AUTOSAMPLER | Hewlett Packard | Chromatograf gazowy HP 6890 | CN44731290 | Zakres pracy: temp. otoczenia + 4 °C do 450 °C; Maksymalny czas: 120 °C/min; 7683 Series Autosampler. Urządzenie częściowo sprawne. Nie działa taca dla autosamplera, ale działą tacka dla 8 fiolek pod injectorem | 2000
18 | 100939 | CHROMATOGRAF CIECZOWY | Waters | HPLC Aliance 2695 | H06SM4144A | Natężenia przepływu: 50 µl/min - 5 ml/min mogą być generowane do użytku z kolumnami ID 2,1 mm i większymi. Możliwy do wykorzystania wraz z: - Detektorem spektralnym Dual & Absorbance Detector 2487 (nr środka 100940); - Komputer z oprogramowaniem sterującym (nr środka 106748); W zestawie znajduje się piec. | 2006
19 | 100940 | MODUŁ CHROMATOGRAFICZNY | Waters | Dual λ Absorbance Detector 2487 | N/D | Zakres długości fali: 190 / 700 nm; Przepustowość: 5 nm; Dokładność długości fali: ± 1nm; Powtarzalność: +0,10 nm; Ciśnienie maksymalne: 1000 psi; Detektor kompatybilny z chromatografem cieczowym (nr środka 100939). | 2006
20 | 101033 | ZESTAW WZORCÓW MASY | F.P.H. GRAMET | E2 | 7263 | Zakres pomiarowy: 1 mg - 200 g; Klasa: E2; Zestaw: 16 odważników; | 2008
21 | 101145 | CHROMATOGRAF CIECZOWY | Waters | Aliance UV-Vis | H10SM4761A | Zakres natężenie przepływu: 0,01 / 10,00 ml/min w krokach 0,001 ml/min; Maksymalne ciśnienie: 5000 psi; Liczba próbek: 120 fiolek (konfiguracja 5 karuzeli po 24 fiolki); Standardowa próbka: fiolka 2 ml; W skład zestawu wchodzą: - UV-Visible Detector (K1087E818A); - SeparationModule e2695 (H10SM4761A); - ColumnHeaterModule (K10SMC860G) | 2010
22 | 101195 | OSMOMETR | Knauer | K-7400 | 113786 | Wejście pomiarowe dla czujników temperatury typu Pt1000 lub NTC typ z automatyczną kompensacją temperatury; Wartość R (25°C) i B można skonfigurować dla czujników: - NTC, Pt1000 –1 50 - +250°C, - NTC –5 - +250°C; W zestawie z urządzeniem znajduje się drukarka Epson. | 2011
23 | 119277 | CHROMATOGRAF CIECZOWY | Waters | Chromatograf HPLC/UPLC Acquity Arc | L16VPD424A | Chromatograf cieczowy w konfiguracji z detektorem 2998 PDA. Zakres: 1 / 12,5 pH; Maksymalne ciścienie operacyjne: 9500 psi; Zakres roboczy przepływu: do 5 mL/min; Pojemność kolumn: 1 do 3 kolumn o dł. 300 mm i średnicy wewnętrznej do 7,8 mm; Pojemność próbki: 768 (2 x płytka na 384) lub 96 (uchwyt na fiolki po 2 ml); | 2017
24 | 122867 | CHROMATOGRAF CIECZOWY | Waters | Aliance UV-Vis | K18SM4075A / 176801000 | Zakres natężenie przepływu: 0,01 / 10,00 ml/min w krokach 0,001 ml/min; Maksymalne ciśnienie: 5000 psi; Liczba próbek: 120 fiolek (konfiguracja 5 karuzeli po 24 fiolki); Standardowa próbka: fiolka 2 ml; W składa zestawu wchodzą: - UV/Vis Detector 2489; - Separations Module e2695 (K18SM4075A); | 2018
25 | 99583 | SZAFA CHŁODNICZA | Liebherr | GKPv1420 | 77.743.837.2 | Poziom ciśnienia akustycznego: <60 dB (A), Moc oświetlenia: > 1000 lx | 2000
26 | 99584 | SZAFA CHŁODNICZA | Liebherr | GKPv1420 | 77.770.492.7 | Pojemność: 1380 l, Zakres temperatury: +1 +15, Obieg powietrza, Napięcie: 220-230 V, Moc znamionowa: 350 W, Zużycie energii: 1,9 kWh, Temperatura otoczenia: +18 +43, Waga: 243 kg | 2006
27 | 100612 | WYTRZĄSARKA KS 501 | IKA | 501 | brak | Bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie 0–300 obr./min, Wyświetlacz cyfrowy, Amplituda ruchu okrężnego: 30 mm, Doskonałe rozwiązanie do wytrząsania naczyń o pojemności powyżej 250 ml, np. kolb okrągłych, stożkowych, do kultur oraz butli, Praca ciągła (aż do ręcznego wyłączenia) nawet pod maksymalnym obciążeniem Funkcja zegara | 2019
28 | 100931 | TERMOSTAT CYRKULACYJNY | HAAKE | Termo Haake K10 | brak | Cyrkulator zanurzeniowy C10: Jednostka analogowa, Do 100°C, Moc grzewcza 1,5 kW, Zakres temperatur: -10 do 100 C_Łaźnia chłodząca K10: Otwór wanny z mostkiem: 5,1 cala (130 mm) X 3,9 cala (100 mm), Głębokość wanny: 5,9 cala (150 mm), Objętość wanny: 3l, Czynnik chłodniczy: R-134a
29 | 123808 | ZMYWARKA LABORATORYJNA | MIELE | PG8583CD | 674404577 | Mycie do 95°C - antybakteryjna dezynfekcja termiczna, programy: 20 domyślnych + 10 niestandardowych, Wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 128 x 64 pikseli dla komunikatów w różnych językach, wysokowydajny skraplacz pary z wtryskiem zimnej wody, wymuszony system suszenia gorącym powietrzem z filtrem powietrza 98% DOP, pompa perystaltyczna do płynnego detergentu, pompa perystaltyczna do płynnego neutralizatora, możliwość zamontowania do 2 dodatkowych pomp perystaltycznych, komora mycia i drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej AISI 316L, szafka na detergent wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 zbiorniki 2 x 5 litrów lub zbiorniki 4 x 2 litry o pojemności, wewnętrzne wymiary robocze LxDxH: 525 x 490 x 570 mm, wbudowany zmiękczacz wody z czujnikiem soli, przyłącza wody zimnej, ciepłej i zdemineralizowanej, elektroniczny system blokowania drzwi dla bezpieczeństwa użytkownika, przyłącze elektryczne: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (przełączane na jednofazowe 230 V)
30 | BN_L_1_3 | wzorce masy F1 | RADWAG | F1 | K215/07 | 1g-500g
31 | 101005 | CHROMATOGRAF CIECZOWY | Waters | Aliance UV-Vis 2695 | D07SM4865A | Natężenia przepływu: 50 µl/min - 5 ml/min mogą być generowane do użytku z kolumnami ID 2,1 mm i większymi. Autosampler ma maksymalną pojemność 120 fiolek (12 x 32, 2 ml) z programowalną kontrolą temperatury od 4 do 40°C. Ogrzewana komora kolumny zapewnia temperaturę od 5 ° powyżej temperatury otoczenia do 65°C. Detektor to układ fotodiod (model 2996) o zakresie długości fal 190 - 800 nm i ustawieniach czułości od 0,0001 - 2,0000 jednostek absorbancji. Wyposażenie: - Separations Module 2695 (D07SM4865A); - Dual & Absorbance Detector 2487 (F07487491M); - Jetstream2plus (170623); | 2007
32 | 101035 | ZESTAW WZORCÓW MASY | F.P.H. GRAMET | E2 | 7265 | Zakres pomiarowy: 1 mg - 200 g; Klasa: E2; Zestaw: 17 odważników; | 2008
33 | 101037 | ZESTAW WZORCÓW MASY | F.P.H. GRAMET | E2 | 7265 | Zakres pomiarowy: 1 mg - 200 g; Klasa: E2; Zestaw: 17 odważników; | 2008
34 | 101110 | ZESTAW WZORCÓW MASY | Radwag | E2 | K-511/10 | Zakres pomiarowy: 1 mg - 200 g; Klasa: E2; Zestaw: 20 odważników; | 2010
35 | 101171 | PEHAMETR LABORATORYJNY | Mettler Toledo | Seven Multi | 1232205157 | Zakres pomiarowy: -1999 / 1999 mV; Dokładność: 0,1 mV; Rozdzielczość: 0,1 mV; Zakres pomiaru: -2,00 / 19,999 pH; Dokładność: 0,001 pH; Rozdzielczość: 0,001/ 0,1 pH; Zakres pomiaru temperatury: 30 / 130°C; Dokładność: 0,1°C; Rozdzielczość: 0,1°C; | 2011
36 | 125426 | KOAGULOMETR | Stago | STartMax | 21102 | Półautomatyczny analizator krzepnięcia Temperatura robocza: 15 / 32 °C; Wilgotność robocza: 20 / 80%; Zarządzanie próbkami i odczynnikami: - 16 studzienek inkubacyjnych w temperaturze 37°C (4 komórki x 4 kolumny); - 4 kanały pomiarowe (4 komórki x 1 kolumna); - 2 pozycje dla odczynników w temperaturze 37°C (jedna pozycja mieszania) i 2 pozycje w temperaturze pokojowej; | 2019
37 | 99621 | SZAFA CHŁODNICZA UGK 640 | LIBHERR | 2 3106 4 | 78.550.909.5 | Pojemność całkowita: 638 L, zakres temperatur: +0°C do +15°C, klasa klimatyczna: SN-ST, odczyt tempatury na panelu zew. | 2006
38 | 119566 | CHŁODZIARKA | Pol-Eko | CHL1200 | C12BF170786 | Zakres temperatury 0…+15°C, pojemność komory 1365 litrów, pojemność użytkowa komory: 1355 litrów, protokół kontroli jakości (w +4°C), sygnalizacja otwartych drzwi, otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika: (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia, zamknięcie na klucz, kółka jezdne | 2017
39 | 119893 | CHŁODZIARKA | POL-EKO | brak | C14BT171148 | brak | 0
Uwaga: identyfikacja zdjęć w pliku zdjęcia rar. wg. numeru środka trwalego