## Urządzenia pomocnicze
LP | Nr środka trwałego | Nazwa środka trwałego | Producent | Typ/Model | Numer seryjny | Opis | Parametry | Rok produkcji | Dostępność od | Cena Netto PLN
1 | 98678 | CD-S900 OBCINARKA | Semigat | CD-S900 | N/D | Do obcinania rękawów papierowo-foliowych, zamocowane w stelażu stołu. Stan: Dobry, brak widocznych uszkodzeń. | Materiał: Stal nierdzewna; Wymiary: 170 x 900 x 320 mm; | 0 | 2024-01-01
2 | 98841 | ANALIZATOR MINI | bioMérieux | Mini API | N/D | Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji oraz oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów; Eksploatację rozpoczęto przed 1999; | Tryb Pracy: automatyczny; Wbudowana drukarka; Czytnik kodów paskowych; Wymiary: 600 x 650 x 500 mm; Waga: 32 kg; | 0 | 2023-01-01
3 | 98986 | POMPA ZANURZENIOWA | FLUX | F 410Ex | 46115596 | Pompa zanurzeniowa; Stan średni: | Zasilanie: 220 V; 2,2 A; 50 Hz; Moc: 460 W; Obroty: 8500 1/min; Ochrona: IP 54; | 0 | 2024-01-01
4 | 98987 | POMPA ZANURZENIOWA | FLUX | F 410Ex | 41015601 | Pompa zanurzeniowa; Stan średni, | Zasilanie: 220 V; 2,2 A; 50 Hz; Moc: 460 W; Obroty: 8500 1/min; Ochrona: IP 54; | 0 | 2024-01-01
5 | 98991 | POMPA ZANURZENIOWA | FLUX | 450Ex | 32656 | Pompa zanurzeniowa Stan średni: Widoczne zyżycie | Zasilanie: 220V/3,2A/650W Obroty: 9500 1/min; | 1999 | 2023-01-01
6 | 98993 | POMPA ZANURZENIOWA | FLUX | 410Ex | N/D | Pompa zanurzeniowa Stan średni: | Zasilanie: 220V/2,2A/460W Obroty: 8500 1/min; | 1999 | 2023-01-01
9 | 99280 | ZNAKOWARKA KARTOWNIK | EMPAK | N/D | 962 | Znakowarka kartoników | Wydajność: 60 opakowań/min; | 1993 | 2023-01-01
10 | 99314 | URZĄDZENIE OBCINAJĄCE | Semigat | CD-S900 | N/D | Do obcinania rękawów papierowo-foliowych, zamocowane w stelażu stołu. Stan: Dobry, brak widocznych uszkodzeń | Materiał: Stal nierdzewna; Wymiary: 170 x 900 x 320 mm | 0 | 2023-01-01
11 | 99331 | STÓŁ OBROTOWY | N/D | N/D | N/D | Stół obrotowy / przewijarka etykiet | Materiał: Stal kwasoodporna | 0 | 2024-01-01
12 | 99336 | OBCINARKA DO RĘKAWÓW | N/D | N/D | N/D | Obcinarka do rękawów papierowo foliowych; Obcinarka jest demontowalna; Obcinarka w zestawie z blatem/regałem roboczym; Konstrukcja stalowa, brak uszkodzeń; | Materiał: Stal kwasoodporna Wymiary obcinarki: 90 x 35 x 28 cm; Wymiary przestrzeni roboczej: 70 x 240 x 95 cm (bez półki); | 0 | 2024-01-01
13 | 99758 | POMPA BECZKOWA FLUX | FLUX | F430 | N/D | Pompa beczkowa ze stali w wersji przeciwwybuchowej; | Natężenie przepływu: 80 l/min przy korzystaniu z pompy z wężemi dyszą; Maksymalny przepływ: 200 l/min; Wysokość dostawy: max. 12 m; Glębokość zanurzenia: 1000 lub 1200 mm; Zasialnie: 230 V / 50 Hz; Moc: 800 W; Stopień ochrony: IP 24; | 2009 | 2024-01-01
14 | 99875 | KOMORA CHŁODNICZA | Coldor | N/D | N/D | Komora chłodnicza wraz z podjazdem. Podłoże stal nierdzewna ryftowana. Drzwi wyposażone w zamek bezpieczny. | Wymiary: 5390 x 3350 x 2210; Utrzymywane warunki: 2 / 8 °C; | 2011 | 2024-01-01
15 | 99967 | STÓŁ OBROTOWY | Marchesini Group S.p.A.- Packservice s.r.l. | Tavolo Rotante PS160 | 11109 | Stół obrotowy do kartoniarki; Blat ze stali nierdzewnej; | Nominalne napięcie: 200 / 250 V; Moc: 1 kW; Posiada certyfikat CE; Waga: 260 kg; Materiał: Stal kwasoodporna; | 2001 | 2023-01-01
16 | 99973 | PRZEGLĄDARKA OPTYCZNA | Brevetti | ZO.50240 | 2003.004 | Ręczna przeglądarka optyczna do sprawdzania zanieczyszczeń w ampułkach - Brevetti | N/D | 2003 | 2022-07-01
17 | 99982 | PRZEGLĄDARKA OPTYCZNA | Brevetti | ZO.50240 | 2003.001 | Ręczna przeglądarka optyczna do sprawdzania zanieczyszczeń w ampułkach - Brevetti Urządzenie sprawne | N/D | 2003 | 2024-01-01
18 | 99991 | OBUDOWA FILTRACYJNA | Pall Corporation | ALT11G23CBH4 | N/D | Obudowa ze stali kwasoodpornej pod filtry PALL; Stan: Dobry; Część oprzyrządowania PA2100; | Matriał: Stal kwasoodporna | 2004 | 2024-01-01
19 | 100002 | URZĄDZENIE DO BADANIA | Pall Corporation | Palltronik Flowstar Unit FFSXC | 20264826 | Urządzenie do badania integralności filtrów. | Zasilanie: 230V Wersja oprogramowania 3.2e | 2006 | 2024-01-01
20 | 100011 | OKLEJARKA TERZETT 754 | Better Packages | 754 EX | N/D | Elektroniczny dyspener taśmy; Przekazany na MPK 606900 w dniu 21.11.2022; | Rodzaj taśmy: zwykła, wzmocniona; Obsługiwana szerokość taśmy: 40 / 100 mm; Długość pasków: 150 / 2500 mm; Ustawienia długości: 2; Zasilanie: 230V / 50 Hz; | 0 | 2023-01-01
21 | 100012 | OKLEJARKA TERZETT 754 | Better Packages | 754 EX | 0004570 | Oklejarka TERZETT; Brak widocznych uszkodzeń. | Rodzaj taśmy: zwykła, wzmocniona; Obsługiwana szerokość taśmy: 40 / 100 mm; Długość pasków: 150 / 2500 mm; Ustawienia długości: 2; Zasilanie: 230V / 50 Hz; | 2008 | 2024-01-01
22 | 100026 | KOMORA LAMINARNA DC3 | N/D | Produkcja warsztatowa | N/D | Komora laminarna produkcji warsztatowej; Wydzielona przestrzeń robocza odgrodzona lamelami. | N/D | 2009 | 2024-01-01
23 | 100034 | ZGRZEWARKA ROLKOWA RS120 | WIPAK | Steriking RS120A | 30170896 | Zgrzewarka rolkowa, bez widocznych uszkodzeń. | Szerokość zgrzewu: 12 mm (2 x 5 mm); Szybkość zgrzewania: 8,5 mm/min; Zakres temperatur zgrzewania: 100 / 199 °C; Regulowana odległość zgrzewu od krawędzi opakowania: 0 / 50 mm; Wymiary : 405 x 290 x 160 mm; Waga: 12 kg; | 2017 | 2024-01-01
24 | 100037 | TRANSPORTER TAŚMOWY | Plastem | N/D | PL537 | Transporter płytkowy | Prędkość silnika: 1350 rpm; Wymiary: 1120 x 550 x 1000 mm; | 2011 | 2023-01-01
25 | 100050 | URZ.DO BADANIA INTEGRALN | Pall Corporation | Palltronik Flowstar Unit FFSXC | 21264926 | Urządzenie do badania integralności filtrów; | Zasilanie: 100 / 240 V; 50/60 Hz; Wymiary: 560 x 432 x 254 mm; Waga: 12,7 kg; Możliwe do wykonania testy: - Test przepływu do przodu (FF); - Test pęcherzykowy (BP); - Połączony test przepływu do przodu/punktu pęcherzykowego (FF+BP); - Test wtargnięcia wody (WIT); - Testy funkcjonalne i diagnostyczne; - Test sprawdzania przepływu; Wersja oprogramowania: 3.2e; | 2012 | 2024-01-01
26 | 100529 | URZĄDZ. LINOMAT. | Camag | Linomat IV | N/D | Aplikator próbek na płytki TLC. Urządzenie sprawne. Brak wsparcia, brak dostępności podzespołów. | Półautomatyczne urządzenie do nakąłdania próbek; Stosowany w jakościowej, ilościowej i preparatywnej chromatografii cienkowarstwowej; | 1999 | 2023-01-01
27 | 100530 | LAMPA UV 254/366 | Camag | 254/366 | 0606 | Lampa sprawna. Ograniczona dostępność podzespołów; Rozpoczęto eksploatację przed 1999; | Dwie długości fali: 254 i 366 nm; Autmatyczny wyłącznik czasowy: 10 min; W zestawie pudełko wziernikowe; Zasilanie: 12 VDC/VAC 50/60 Hz; | 0 | 2023-01-01
28 | 100815 | URZĄDZENIE AQUAWIT | Pall Corporation | Palltronic AquaWIT AW 02 XC | 17017928 | Urządzenie do badania integralności filtrów; | Zasilanie: 90 / 230 VAC ± 10% 50 / 60 Hz; Maksymalne ciśnienie: 8 bar; Wymiary: 1189 x 575 x 856 mm; Waga: ok. 120 kg (pusty zbiornik); Objętość zbiornika: 18 l (do przełącznika poziomu „L3” w zbiorniku); Maksymalne ciśnienie: 8 bar; Możliwe do wykonania testy: - Testy filtrów; - Test przepływu do przodu (FF); - Test pęcherzykowy (BP); - Połączony test przepływu do przodu/punktu pęcherzykowego (FF+BP); - Test wtargnięcia wody (WIT); - Testy funkcjonalne i diagnostyczne; - Test szczelności (LT); - Test spadku ciśnienia (PD); - Autotest; - Test sprawdzania przepływu; - Test sieci; - Test drukarki; | 2003 | 2024-01-01
29 | 100816 | Urządzenie do badania integralności filtrów | Pall Corporation | FLOWSTAR | 12013826 | Urządzenie do pomiaru integralności filtów | Wymiary: 365 x 370 x 160 mm; Waga: 9,8 kg; Pojemność wyników: 100 testów; Test przepływu do przodu: - Dokładność: ± 3% lub ± 0,05 ml/min; - Zakres pomiarowy: 0,1 / 200 ml/min; - Rozdzielczość: 0,1 ml/min; Test wtargnięcia wody - Dokładność: ± 3% lub ± 0,02 ml/min; - Zakres pomiarowy: 0,05 / 50 ml/min; - Rozdzielczość: 0,01 ml/min; Test punktu pęcherzykowego: - Zakres pomiarowy: 300 / 6500 mbar; - Rozdzielczość: 50 mbar; Granice kalibracji: - Pomiar przepływu: ± 3% pomiaru; - Pomiar ciśnienia: ± 0,33% pełnej skali; Zakres przepływu: - 0,01 / 60 ml/min 1000 mbar; - 61 / 120 ml/min 1500 mbar; -121 / 200 ml/min 2000 mbar; - 0,01 / 200 ml/min 1000 mbar; - 201 / 1000 ml/min 2000 mbar; - 1001 /1500 ml/min 3000 mbar; - 1501 / 2000 mL/min 4000 mbar; Zakres ciśnienia próbnego: 50 / 6500 mbar; | 0 | 2024-01-01
30 | 100818 | URZĄDZENIE AQUAWIT | Pall Corporation | Palltronic AquaWIT AW 02 XC | 10050528/25457926 | Urządzenie wyeksploatowane | Zasilanie: 90 / 230 VAC ± 10% 50 / 60 Hz; Maksymalne ciśnienie: 8 bar; Wersja oprogramowania: 3.3c; | 2010 | 2023-01-01
31 | 100846 | RĘCZNA PACZKARKA SCALPAC | Milwa | Ręczna paczkarka | N/D | Ręczna paczkarka do bielizny złożonej; | Paczkarka obsługiwana ręcznie dostosowane do folii; | 2003 | 2024-01-01
32 | 101086 | PRASA KARUZELOWA KP-516 | Astra | KP-516 | 2758 | Prasa karuzelowa do ubrań | Ciśnienie pary: 0,3 / 0,8 MPa; Wymiary płyty prasującej: 1500 x 540 mm; Temperatura regulowana: 100 / 200 °C; Wymiary: 1780 x 2020 x 1170 mm; Waga: 840 kg; Zasilanie: 380 V 3+PEN / 50 Hz; Moc podgrzewu: 11 kW; Pobór mogy: 0,25 kW; Stopień ochrony: IP30; | 2008 | 2024-01-01
33 | 101102 | MŁYNEK DO MIELENIA ODPAD | N/D | Produkcja warsztatowa | N/D | Młynek do mielenia odpadów; | N/D | 2009 | 2024-01-01
34 | 101113 | ZGRZEWARKA ROLKOWA RS120 | WIPAK MEDICA | Steriking RS120 | 30170356 | Zgrzewarka rolkowa; Data wstrzymania: 31.10.2013; | Szerokość zgrzewu: 12 mm (2 x 5 mm); Szybkość zgrzewania: 8,5 m/min; Temperatura zgrzewania: 100/200°C ± 1%; Pobór mocy: 180 W (max. 365 W); Zasilanie 220/240V; 50/60 Hz;2x3 15AT; | 2010 | 2023-01-01
35 | 101114 | ZGRZEWARKA ROLKOWA RS120 | WIPAK MEDICA | Steriking RS120 | 3206085 | Zgrzewarka rolkowa | Szerokość zgrzewu: 12 mm (2 x 5 mm); Szybkość zgrzewania: 8,5 m/min; Temperatura zgrzewania: 100/200 °C ± 1%; Pobór mocy: 180 W (max. 365 W); Zasilanie 220/240V; 50/60 Hz; Waga: 15 kg; Wymiary 405 x 290 x 160 mm; | 2009 | 2024-01-01
36 | 101129 | ZGRZEWARKA DO FOLII | ScanPack | SMS-700 | N/D | Zgrzewarka impulsowa do folii, przeznaczona do zgrzewania szerokich i bardzo grubych worków foliowych do pakowania. | Długość zgrzewu: 680 mm; Szerokość zgrzewu: 4/ 8 mm; Zainstalowana moc: 890 W; Waga: 17 kg; Ilość elementów zgrzewajacych: jeden dolny; | 2010 | 2024-01-01
37 | 101207 | OKLEJARKA (DYSPENSER) | Better Packages | 555eMA | 5EMA0011134 | Elektroniczny dozownik taśmy klejącej do oklejania kartonów zbiorczych; Przekazany na 606900; | Rodzaj taśmy: zwykła / wzmocniona; Szerokość taśmy: 40 / 80 mm; Długość pasków: 150 / 1450 mm; Ustawienia długości: 14; Prędkość robocza: ok. 115 cm/s; Zasilanie: 230 VAC / 50Hz / 2 Amps; Wymiary: 510 x 320 x 300 mm; | 2014 | 2023-01-01
38 | 101701 | BANKA NA SPIRYTUS-35 | N/D | N/D | N/D | Bańka na alkohol etylowy; | Objętości: 35 l; Materiał: Stal; Wymiary: ø300 x 650 mm; | 0 | 2023-01-01
39 | 103329 | MIESZADŁO MAGNETYCZNE | IKA | RET basic | 01.759306 | Mieszadło magnetyczne z grzebieniem; Urządzenie sprawne. Niewielkie ślady eksploatacji | Zakres prędkości: 0 / 1700 rpm; Zakres temperatur: 0 / 340 °C; Zasilanie: 220-230 V; 50/60 HZ; Moc: 630 W; Stopień ochrony: IP 42; | 0 | 2023-01-01
40 | 107584 | DYSPENSER DO TAŚMY | Better Packages | 755e | 7EM3001772 | Dyspenser do taśmy podgumowanej; Urządzenie sprawne. Posiada ślady zużycia; | Obsługiwana szerokość taśmy: 40 / 100 mm; Długość pasków: 150 / 1570 mm; Ustawienia długości: 20; Wymiary: 540 x 260 x 230 mm; | 0 | 2024-01-01
41 | 107585 | DYSPENSER DO TAŚMY | Hade | 755e | N/D | Elektroniczny dyspenser taśmy podgumowanej; | Obsługiwana szerokość taśmy: 40 / 100 mm; Długość pasków: 150 / 1570 mm; Ustawienia długości: 20; Wymiary: 540 x 260 x 230 mm; | 0 | 2023-01-01
42 | 107586 | DYSPENSER DO TAŚMY | Hade Vario | 755e | N/D | Elektroniczny dyspenser taśmy podgumowanej; | Obsługiwana szerokość taśmy: 40 / 100 mm; Długość pasków: 150 / 1570 mm; Ustawienia długości: 20; Wymiary: 540 x 260 x 230 mm; | 0 | 2023-01-01
43 | 107845 | APLIKATOR DO TAŚM | Better Packages | 555eMA | 5EMA0011138 | Elektroniczny dozownik taśmy klejącej do oklejania kartonów zbiorczych. Aplikator do taśm podgumowanych. | Rodzaj taśmy: zwykła / wzmocniona; Szerokość taśmy: 40 / 80 mm; Długość pasków: 150 / 1450 mm; Ustawienia długości: 14; Prędkość robocza: ok. 115 cm/s; Zasilanie: 230 VAC / 50Hz / 2 Amps; Wymiary: 510 x 320 x 300 mm; | 2014 | 2024-01-01
44 | 107846 | APLIKATOR DO TAŚM | Better Packages | 555eMA | 5EMA0015277 | Elektroniczny dozownik taśmy klejącej do oklejania kartonów zbiorczych. Aplikator do taśm podgumowanych. | Rodzaj taśmy: zwykła / wzmocniona; Szerokość taśmy: 40 / 80 mm; Długość pasków: 150 / 1450 mm; Ustawienia długości: 14; Prędkość robocza: ok. 115 cm/s; Zasilanie: 230 VAC / 50Hz / 2 Amps; Wymiary: 510 x 320 x 300 mm; | 2014 | 2024-01-01
45 | 107847 | APLIKATOR DO TAŚM | Better Packages | 555eMA | 5EMA0008746 | Elektroniczny dozownik taśmy klejącej do oklejania kartonów zbiorczych. Aplikator do taśm podgumowanych. | Rodzaj taśmy: zwykła / wzmocniona; Szerokość taśmy: 40 / 80 mm; Długość pasków: 150 / 1450 mm; Ustawienia długości: 14; Prędkość robocza: ok. 115 cm/s; Zasilanie: 230 VAC / 50Hz / 2 Amps; Wymiary: 510 x 320 x 300 mm; | 2014 | 2024-01-01
46 | 107848 | APLIKATOR DO TAŚM | Better Packages | 555eMA | 5EMA0015278 | Elektroniczny dozownik taśmy klejącej do oklejania kartonów zbiorczych. Aplikator do taśm podgumowanych. | Rodzaj taśmy: zwykła / wzmocniona; Szerokość taśmy: 40 / 80 mm; Długość pasków: 150 / 1450 mm; Ustawienia długości: 14; Prędkość robocza: ok. 115 cm/s; Zasilanie: 230 VAC / 50Hz / 2 Amps; Wymiary: 510 x 320 x 300 mm; Obecnie urządzenie przekazane do serwisu | 2014 | 2024-01-01
47 | 107849 | APLIKATOR DO TAŚM | Better Packages | 555eMA | 5EMA0008748 | Elektroniczny dozownik taśmy klejącej do oklejania kartonów zbiorczych. Aplikator do taśm podgumowanych. | Rodzaj taśmy: zwykła / wzmocniona; Szerokość taśmy: 40 / 80 mm; Długość pasków: 150 / 1450 mm; Ustawienia długości: 14; Prędkość robocza: ok. 115 cm/s; Zasilanie: 230 VAC / 50Hz / 2 Amps; Wymiary: 510 x 320 x 300 mm; Obecnie urządzenie przekazane do serwisu | 2014 | 2024-01-01
48 | 107850 | APLIKATOR DO TAŚM | Better Packages | 555eMA | 5EMA0008744 | Elektroniczny dozownik taśmy klejącej do oklejania kartonów zbiorczych. Aplikator do taśm podgumowanych. | Rodzaj taśmy: zwykła / wzmocniona; Szerokość taśmy: 40 / 80 mm; Długość pasków: 150 / 1450 mm; Ustawienia długości: 14; Prędkość robocza: ok. 115 cm/s; Zasilanie: 230 VAC / 50Hz / 2 Amps; Wymiary: 510 x 320 x 300 mm; | 2014 | 2024-01-01
49 | 114508 | URZĄDZENIE DO MONITORINGU MIKROBIOLOGICZNEGO | Particle Measuring Systems | MiniCapt 100M | 108964 | Minicapt Mobile 100 l wraz z przystawką do gazów sprężonych i dwoma głowicami biocapt | Szybkość pobierania próbek: 100 l/min; Pamięć: 3000 próbek; 400 obszarów/lokalizacji; 50 przepisów, Tryby próbkowania: Głośność; Czas; Próbkowanie interwałowe; Czas próbkowania: 1 / 100 min; Objętość pobierania próbek: 1 / 9999 l; Temperatura pracy: 0 / 40 °C; Wilgotność: 10 / 90% wilgotności względnej; | 2016 | 2024-01-01
50 | 116186 | ZESTAW LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH | Ultra-Viol | NBV2x30 IP 65 | N/D | Przemysłowa lampa bakteriobójcza z promiennikami zabezpieczonymi folią; Zamontowana na statywie jezdnym; | Zasięg działania: 10 / 20 m²; Natęzenie promieniowania: 2,1 W/m²; Moc pobierania: 62 VA; Stopień ochrony: IP 65; Wymiary (bez statywu): 980 x 210 x 155 mm; | 2016 | 2024-01-01
51 | 116187 | URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI | Saniswiss | biosanitizer-automate | 115T101 | Urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni; Urządzenie sprawne. Posiada ślady zużycia. Po przeglądzie przez serwis. | ZasilanieL 230 V; 50/60 Hz; Moc: 1000 W; Prędkośc obrotowa turbiy: 22000 rpm; Pojemnosć zbiornika 750 ml; Prędkość wydmuchu: 80 m/s; Zużycie płynu: 3 ml/m³; Maksymalna objętośc pomiezczenia: 350 m³; | 2016 | 2024-01-01
52 | 116188 | URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI | Saniswiss sa | biosanitizer-automate | 115T104 | Urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni; Urządzenie sprawne. Posiada ślady zużycia. Po przeglądzie przez serwis. | ZasilanieL 230 V; 50/60 Hz; Moc: 1000 W; Prędkośc obrotowa turbiy: 22000 rpm; Pojemnosć zbiornika 750 ml; Prędkość wydmuchu: 80 m/s; Zużycie płynu: 3 ml/m³; Maksymalna objętośc pomiezczenia: 350 m³; | 2016 | 2024-01-01
53 | 117268 | KONTENER Z KRATOWNIC | N/D | Produkcja warsztatowa | N/D | Kontener jezdny wykonany z kratownic; Kontener posiada trzy boczne ścianki; | Materiał: Stal; Wymiary: 800 x 1200 x 1800 mm; | 2016 | 2024-01-01
54 | 117919 | POMPA PERYSTALTYCZNA | Zdmotor; JIHPUMP | US5120-02; 353Y/JTL | N/D | Pompa perystaltyczna z regulatorem prędkości; | Przepływ: 0,8 / 12 l/min; Zakres prędkości: 60 / 600 rpm; Rurki: δ 3,3 mm; | 2016 | 2024-01-01
55 | 117920 | POMPA | Zdmotor; JIHPUMP | US5120-02; 353Y | N/D | Pompa perystaltyczna z regulatorem prędkości; Zapasowa pompa do dozowania oleju przy produkcji Plofedu. | Przepływ: 0,8 / 12 l/min; Zakres prędkości: 60 / 600 rpm; Rurki: δ 3,3 mm; | 2016 | 2023-09-30
56 | 118591 | ZGRZEWARKA ROLKOWA | WIPAK MEDICA | Steriking RS120A | 3205956 | Zgrzewarka rolkowa; Widoczne lekkie zużycie. | Temperatura zgrzewania: 100 / 199 °C; Szerokość zgrzewu 12 mm (2 x 5 mm); Regulowana odległość zgrzewu od krawędzi opakowania: 0 / 50 mm; Prędkosć zgrzewania: 8,5 m/min; Zasilanie: 220 / 240 V; 50/60 Hz; Pobór mocy: 180 W (max.365 W); 2x3 15AT; Waga: 15 kg; | 2009 | 2023-01-01
57 | 118802 | POMPA | Norprene | AMP22A13 |  | Pompa perystaltyczna AMP22A13 w wykonaniu przeciwwybuchowym z wyposażeniem. Z SILNIKIEM 0,55KW,PRZYŁACZE TYPU TRI-CLAMP1 I WAZ ZAPASOWY NORPRENE | pompa przeciwwybuchowa z wyposażeniem | 2017 | 2023-01-01
58 | 119408 | ZESTAW DO SUSZENIA RĘKAWIC | N/D | Produkcja warsztatowa | N/D | Zestaw ze stali do suszenia rękawic; Możliwość niewielkiej regulacji wysokosci nóżek; | Miejsc na suszenie: 20; Materiał: Stal kwasoodporna AISE 304; Wymiary: 270 x 720 x 820 mm; | 2017 | 2022-07-01
59 | 119571 | ANALIZATOR | Biomerieux Industry | Air ideal 3P | 104082 | Analizator do ilościowego pobierania próbek powietrza. Urządzenie w dobrym stanie technicznym. | Przepływ i prędkośc liniowa: 100l/min i 20 m/s; Zakres wielkości cząstek: 5 / 15 µm; Temperatura podczs użytkowania: 0 / 40 °C; Wilgotność względna: 0 /95 %; Zasilanie: 2 baterie litowo-jonowe; Pobieranie próbek za pomocą płytekm Petriego o średnicy 90 mm; | 2018 | 2024-01-01
60 | 119572 | ANALIZATOR | Biomerieux Industry | Air ideal 3P | 1040503 | Analizator do ilościowego pobierania próbek powietrza. Urządzenie w dobrym stanie technicznym. | Przepływ i prędkośc liniowa: 100l/min i 20 m/s; Zakres wielkości cząstek: 5 / 15 µm; Temperatura podczs użytkowania: 0 / 40 °C; Wilgotność względna: 0 /95 %; Zasilanie: 2 baterie litowo-jonowe; Pobieranie próbek za pomocą płytekm Petriego o średnicy 90 mm; | 2018 | 2024-01-01
61 | 119574 | ANALIZATOR | Biomerieux Industry | Air ideal 3P |  | Analizator do ilościowego pobierania próbek powietrza. Urządzenie w dobrym stanie technicznym. | Przepływ i prędkośc liniowa: 100l/min i 20 m/s; Zakres wielkości cząstek: 5 / 15 µm; Temperatura podczs użytkowania: 0 / 40 °C; Wilgotność względna: 0 /95 %; Zasilanie: 2 baterie litowo-jonowe; Pobieranie próbek za pomocą płytekm Petriego o średnicy 90 mm; | 2018 | 2024-01-01
62 | 119575 | ANALIZATOR | Biomerieux Industry | Air ideal 3P | 104085 | Analizator do ilościowego pobierania próbek powietrza. Urządzenie w dobrym stanie technicznym. | Przepływ i prędkośc liniowa: 100l/min i 20 m/s; Zakres wielkości cząstek: 5 / 15 µm; Temperatura podczs użytkowania: 0 / 40 °C; Wilgotność względna: 0 /95 %; Zasilanie: 2 baterie litowo-jonowe; Pobieranie próbek za pomocą płytekm Petriego o średnicy 90 mm; | 2018 | 2024-01-01
63 | 119912 | POMPA | Verder | Verderflex Rapide R8 | 128141 | Pompa perystaltyczna; Urządzenie w ciągłym użytkowaniu/ sprawne; | Zasilanie: 110 / 250 V; 50/60 Hz; Moc: 50 W; Maksymalny przepływ: 470 l/h; Maksymalne ciśnienie: 2 bar; Maksymalna temperatura: 85 °C; Maksymalna rura: 12,7 mm; Certyfikat FDA,USP; | 2017 | 2024-01-01
64 | 119914 | ZGRZEWARKA | WIPAK MEDICA | Steriking RS120A | 30200826 | Zgrzewarka rolkowa; Bardzo dobry stan techniczny; | Temperatura zgrzewania: 100 / 199 °C; Szerokość zgrzewu 12 mm (2 x 5 mm); Regulowana odległość zgrzewu od krawędzi opakowania: 0 / 50 mm; Prędkosć zgrzewania: 8,5 m/min; Zasilanie: 220 / 240 V; 50/60 Hz; Pobór mocy: 180 W (max.365 W); 2x3 15AT; Waga: 15 kg; | 2020 | 2024-01-01
65 | 120194 | KOMORA LAMINARNA | Esco | LVG-6AG-F8-C | 2017-123190 | Komora laminarna z nawiewem pionowym; W ramach środka znajdują się dwie komory laminarne. | Powierzchnia robocza: 1880 x 739 x 689 mm; Materiał: Stal nierdzewna 304; szkło; Sterowanie: Sentinel Gold; Średnia prędkość przepływu powietrza: 0,45 m/s; Objętość powietrza: 2177 m³/h; Zasilanie: 230 VAC; 50/60 Hz; | 2017 | 2024-01-01
66 | 120492 | URZĄDZENIE DO POMIARU GAZU | MERCK | RCS High Flow Touch | 42871 | Urządzenia do pomiaru gazów sprężonych wraz z wyposażeniem; W skład zestawu wchodzą: - Dotykowy adapter gazów spreżonych (1.44257); - Mikrobiologiczny próbnik powietrza (1.44194); - Zestaw dysz (1.44235); - Statyw (1.44209); - Wirnik (144196); Bardzo dobry stan techniczny; | Mikrobiologiczny próbnik powietrza: - Metoda próbkowania: Reuter Centrifugal Sampler, RCS; - Natężenie przepływu powietrza: 100 l/min; - Objętości próbek: 7 wstępnie ustawionych, 3 zdefiniowane przez użytkownika (1 / 2000 l); - Prędkość wirnika: 8200 rpm; - Można sterylizować w autoklawie; Dotykowy adapter gazów sprężonych: - Dodatkowe akcesorium do użytku z próbnikiem powietrza; - Możliwość sterylizacji w autoklawie; - Stosowany do monitorowania mikrobiologicznego sprężonych gazów; - Zaprojektowany dla ciśnienia wlotowego: 1 bar; | 2018 | 2024-01-01
67 | 121381 | ZESTAW SPRZĘTU ZE STALI | Piotr Kurek | Produkcja warsztatowa | N/D | Zestaw mebli ze stali: - Wózek z dwoma półkami; - Sześcio stanowiskowy stojak o wymiennych uchwytach; | Materiał: Stal kwasoodporna 304 L; Zestaw pod poprawę ergonomi pracy przy Plofed; | 2018 | 2024-01-01
68 | 122749 | DYFUZOR DO POMIARU CZĄSTEK | Particle Measuring Systems | HPD III | N/D | Dyfuzor do pomiaru cząstek w gazach sprężonych, stanowiący akcesorium dodatkowe, jako końcówka do przenośnego miernika cząstek; | Zakres cisnienia pracy: 25 / 100 psi; Temperatura pracy: 4 / 35 °C; Kompatybilny z nietoksycznymi, niepalnymi gazami: czyste suche powietrze (CDA), argon, azot i dwutlenek węgla; | 2018 | 2024-01-01
69 | 123439 | PODJAZD NA BUTLE | N/D | N/D | N/D | Podjazd na butle; Wózek sprawny, z lekkimi sladami eksploatacji. | Wózek do przewozu wysokich butli; | 2019 | 2024-01-01
70 | 123950 | STÓŁ Z PRZENOŚNIKIEM | PAK-TREND | PAK-TREND | 2034 | Stół z przenośnikiem; | Waga: 150 kg; Moc: 0,2 kW; Zasilanie: 230 V / 50 Hz; | 2018 | 2022-07-01
71 | 123951 | STÓŁ Z PRZENOŚNIKIEM | PAK-TREND | PAK-TREND | 2035 | Stół z przenośnikiem; | Waga: 150 kg; Moc: 0,2 kW; Zasilanie: 230 V / 50 Hz; | 2018 | 2022-07-01
72 | 123952 | STÓŁ Z PRZENOŚNIKIEM |  |  |  | Stół z przenośnikiem; | Waga: 150 kg; Moc: 0,2 kW; Zasilanie: 230 V / 50 Hz; | 2018 | 2022-07-01
73 | 124160 | URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI OBUWIA | Ecolab | Incimat | N/D | Urządzenie do dezynfekcji obuwia; Zbiornik do wielokrotnego napełniania; Dwie dysze dozujące; dozownik zamykany na klucz; | Pojemność: 7,5 l; Materiał obudowy: aluminium anodowane; Materiał pompy: stal nierdzewna; Materiał pedał: stal nierdzewna; Wielkosć dozy: około 3 ml; | 2019 | 2024-01-01
74 | 125407 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
75 | 125410 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
76 | 125411 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
77 | 125412 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
78 | 125413 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
79 | 125414 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
80 | 125415 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
81 | 125417 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
82 | 125418 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
83 | 125419 | Stół do inspekc. wizualnej napełnionych pojemn. Iniekcyjnych | N/D | N/D | N/D | Stoły do inspekcji wizualnej napełnionych pojemników iniekcyjnych. | Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego kwadratowego ze stali Kwaso odpornej 30 x 30 mm; Blat z tworzywa kolor biały, pod blatem wysuwana na prowadnicach półka z blatem z tworzywa kolor biały; W ekranie przeglądowym zainstalowane oświetlenie (świetlówki 2 szt.), sama „główka” z oprawką posiada możliwość pochylenia i blokady przy pomocy pokręteł na obydwu końcach. Wymiary: 1000 x 500 x 1240 mm; | 2019 | 2024-01-01
84 | 125474 | Przyrząd Compact | N/D | N/D | N/D | Przyrząd Compact, PCD kolor niebieski (pakiet startowy) do testu symulacyjnego B | N/D | 2019 | 2024-01-01
85 | 125476 | Przyrząd Compact | N/D | N/D | N/D | Przyrząd Compact, PCD kolor niebieski (pakiet startowy) do testu symulacyjnego B | N/D | 2019 | 2024-01-01
86 | 125551 | ZGRZEWARKA ROLKOWA | WIPAK MEDICA | Steriking RS120A | 30180302 | Zgrzewarka rolkowa; Urzadzenie wyeksploatowane; | Temperatura zgrzewania: 100 / 199 °C; Szerokość zgrzewu 12 mm (2 x 5 mm); Regulowana odległość zgrzewu od krawędzi opakowania: 0 / 50 mm; Prędkosć zgrzewania: 8,5 m/min; Zasilanie: 220 / 240 V; 50/60 Hz; Pobór mocy: 180 W (max.365 W); 2x3 15AT; Waga: 15 kg; | 2020 | 2024-01-01
87 | 125973 | URZĄDZENIE DO POMIARU GAZU | Drager | MultiTest ARMN-9003 | 6527321 | URZĄDZENIE DO POMIARU GAZU Urządzenie do pomiarów fizykochemii gazów sprężonych Urządzenie do pomiaru gazu. W skład zestawu wchodzą m.in.: - Walizka transportowa; - Urządzenie pomiarowe; - Regulator ciśnienia; - Stoper; | Maksymalne cisnienie podawanego powietrza: 15 bar; Ciśnienie podawanego powietrza: 3 bar; Szybkość przepływu: 0,2 i 4 l/min; | 2017 | 2024-01-01
88 | 127202 | STÓŁ Z PRZENOŚNIKIEM | PAK-TREND | PAK-TREND | 2036 | Stół z przenośnkiem taśmowym do transportu kartoników z modułem podającym (WPA0214UP) | Wymiary: 760 x 2800 x 800 mm; Waga: 150 kg; Moc: 0,2 kW; Zasilanie: 230 V / 50 Hz; | 2020 | 2022-07-01
89 | 127203 | PRZENOŚNIK | PIOTR KUREK | PSK-PP1 | 08/2020 | Transporter płytkowy kartonów | Wymiary: 600 x 8500 x 800 mm; Moc: 2 kW; Ciśnienie powietrza: 6 bar; Zasilanie: 230 V/50 Hz; Masa: 460 kg; | 2020 | 2022-07-01
90 | 127501 | SEPARATOR KARTONIKÓW | PIOTR KUREK | PSK-SK2 | 09/2020 | Separator kartoników do grupowania kartoników; Po osiągnięciu zadanej wartości cała partia kartoników jest wypychana z magazynku na stół odbiorczy. | Grupowanie kartoników: 2 / 10 sztuk/karton; Wymiary: 1030 x 1385 x 975 mm; | 2020 | 2024-01-01
91 | 127502 | SEPARATOR KARTONIKÓW | PIOTR KUREK | PSK-SK2 | 10/2020 | Separator kartoników do grupowania kartoników; Po osiągnięciu zadanej wartości cała partia kartoników jest wypychana z magazynku na stół odbiorczy. | Grupowanie kartoników: 2 / 10 sztuk/karton; Wymiary: 1030 x 1385 x 975 mm; | 2020 | 2022-07-01
92 | BN_P_4_1 | LAMINATOR | Fellowes | Venus 2, A3 | N/D | System AutoSense umożliwia automatyczne dobieranie parametróe laminacji. Laminator wyposażony jest również w technologię HeatGuard eliminującą ryzyko oparzenia, przyjazny dla użytkownika panel sterowania, funkcję cofania i uchwyty ułatwiające przenoszenie. | Laminacja: na zimno i gorąco; Technologia: InstaHeat; Maksymalna szerokość dokumentu: 320 mm; Grubość folii maksymalnie: 250 μm; Prędkość laminacji: 1000 mm/min; | 0 | 2024-01-01
93 | BN_P_4_2 | AUTOMATYCZNY PODAJNIK KARTONIKÓW | Piotr Kurek | Automatyczny podajnik kartoników | 2063; 2076 | Urządzenie służy do przenoszenia opakowań w linii produkcyjnej. Opakowania przesuwane są na taśmie, zaś jej prędkość regulowana jest z panelu sterującego. | Szerokości taśmy: 220 mm; Wymiary: 410 x 1301 x 1602 mm; Długość przenośnika taśmowego: 1140 mm; Wysokość podajnika wraz z zasobnikiem jest wielkością nominalną H=1602 mm. Istnieje możliwość niewielkiej regulacji (na stopkach) od -20 mm do 20 mm; Wydajność do 100 sztuk/min; | 2019 | 2023-01-01